# Пакет организационно-распорядительной документации для руководителей и специалистов по пожарной безопасности учреждений здравоохранения

## Примерный перечень документации, которую необходимо иметь ответственному за пожарную безопасность учреждения здравоохранения

Нормативные документы

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)

Акты

Проверок систем пожаротушения, сигнализации, оповещения о пожаре

Графики

Проведения противопожарных инструктажей с работниками учреждения здравоохранения

Проведения противопожарных тренировок

Проверок систем пожаротушения, сигнализации, оповещения о пожаре

Должностные инструкции

Лица, ответственного за пожарную безопасность

Журналы

Учета проведения противопожарного инструктажа работников учреждения здравоохранения

Учета проведения инструктажей по пожарной безопасности со всем персоналом учреждения здравоохранения

Учета проведения противопожарных тренировок

Контроля состояния системы пожарного водоснабжения

Учета технического обслуживания и ремонта установок пожарной автоматики

Технического обслуживания огнетушителей

Несения службы ночными дежурными, сотрудниками охраны, сторожами и контроля противопожарного состояния учреждения здравоохранения

Осмотра помещений перед закрытием

Инструкции

Лицу, ответственному за пожарную безопасность

По пожарной безопасности для каждого помещения учреждения здравоохранения

По обслуживанию установок пожаротушения

По обслуживанию установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре

По содержанию технических средств противопожарной защиты

К плану эвакуации, устанавливающая действия персонала (для учреждений здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей)

Устанавливающая порядок действий ночного дежурного, охраны, сторожа (для учреждений здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей)

Для персонала по осмотру помещений перед их закрытием

По пожарной безопасности для командированного персонала

По пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов

По пожарной безопасности в архивохранилищах

По пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий

Приказы

Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности

О назначении ответственного лица за пожарную безопасность учреждения здравоохранения

О назначении ответственного лица по организации и проведению сварочных и огневых работ

Прочая документация

Паспорта на огнетушители

План эвакуации

Перечень помещений по взрывопожарной опасности

Наряды-допуски на выполнение работ повышенной опасности

Проектная документация на системы пожаротушения и сигнализации

## Инструкция лицу, ответственному за пожарную безопасность

### 1. Общие положения

1.1. Настоящей инструкцией определяются обязанности лица, ответственного за пожарную безопасность_____________________________ (наименование учреждения здравоохранения).

1.2. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности и выполнение настоящей инструкции в _______________________ (наименование учреждения здравоохранения) возлагается на директора учреждения здравоохранения.

1.3. Лицо, ответственное за пожарную безопасность, несет персональную ответственность за выполнение настоящей инструкции в установленном законом порядке.

1.4. Ответственность за пожарную безопасность подразделений, служб, отделений, служебных, производственных и других помещений и территорий несут их руководители (начальники, заведующие) и другие ответственные должностные лица, назначенные приказом директора.

### 2. Обязанности лица, ответственного за пожарную безопасность

Ответственный за пожарную безопасность обязан:

2.1. Знать пожарную безопасность помещений, оборудования, материалов и веществ, которые применяются и хранятся на данном участке.

2.2. Знать действующие правила и инструкции пожарной безопасности и для отдельных пожароопасных помещений, производственных операций и работ.

2.3. Следить за состоянием территорий, эвакуационных путей и выходов.

2.4. Не допускать:

загромождений подступов к зданиям и пожарным гидрантам;

загромождений проходов, коридоров, тамбуров, лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей лестниц и мебелью, шкафами, оборудованием и т. п. предметами, мешающими свободному выходу людей и эвакуации имущества в случае пожара;

снятия устройств для самозакрывания дверей и фиксирования самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, тамбуров, холлов в открытом положении (если есть автоматические устройства, срабатывающие при пожаре);

закрытия наглухо основных и запасных выходов, люков, решеток на окнах и т. п.

2.5. Следить за исправностью первичных средств пожаротушения и обеспечением свободных подходов к ним. Знать места расположения первичных средств пожаротушения и уметь пользоваться ими.

2.6. Знать места расположения средств пожарной сигнализации и связи — телефонов, извещателей, кнопок пожарной сигнализации — и уметь пользоваться ими для вызова пожарных. Не допускать использования пожарного инвентаря и оборудования не по прямому назначению.

2.7. Разъяснять персоналу требования пожарной безопасности, действующие на объекте, порядок действий в случае возникновения очага возгорания и порядок действий при эвакуации, организовывать обучение персонала.

2.8. Проводить первичный и повторный инструктажи на рабочем месте, а также противопожарные тренировки работников в соответствии с утвержденным «Положением об организации обучения и проверки знаний по пожарной безопасности».

Не допускать к работе персонал, не прошедший инструктаж и не знающий своих обязанностей в случае возникновения пожара.

2.9. Контролировать соблюдение работниками мер пожарной безопасности и установленного приказом противопожарного режима. Следить за своевременным выполнением противопожарных мероприятий, предложенных уполномоченным должностным лицом.

2.10. Не допускать проведения временных огневых работ без оформленного наряда-допуска или организацией (бригадой), не имеющей лицензии на этот вид деятельности, без квалификационных удостоверений и талонов о прохождении членами бригады обучения мерам пожарной безопасности.

2.11. Ежедневно по окончании рабочего дня тщательно осматривать перед закрытием все обслуживаемые помещения согласно памятке. Проверять:

выключение электронагревательных приборов, электроустановок, агрегатов, машин, оборудования, электроосветительной и силовой сети (кроме источников электропитания и электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно),

наличие свободных проходов по коридорам, лестницам к запасным выходам, люкам, окнам, средствам пожаротушения и связи,

уборку помещений, рабочих мест от производственных отходов и мусора.

2.12. При обнаружении дыма, запаха гари, повышения температуры воздуха и других признаках пожара выявить причину и принять меры к ее устранению.

2.13. Тщательно проверять помещения, где проводились пожароопасные работы. За такими помещениями должно быть установлено наблюдение в течение 3 часов после окончания пожароопасных работ.

2.14. Закрывать помещения только после их осмотра и устранения всех причин, которые могут вызвать пожар. Если проверяющий не в состоянии устранить возможную причину пожара, он должен немедленно сообщить об этом вышестоящему должностному лицу для принятия последним соответствующих мер.

2.15. После осмотра и закрытия помещений, окон ответственное лицо обязано сдать ключи под расписку охраннику или ответственному дежурному и записать результаты осмотра в Журнал осмотра помещений перед их закрытием по окончании работы.

2.16. Систематически, не реже двух раз в год, проводить противопожарные тренировки по тушению условного пожара с пожарным боевым расчетом согласно «Табелю пожарного боевого расчета» и эвакуации людей в соответствии с планом эвакуации.

### 3. Порядок действий при пожаре

При обнаружении пожара или признаков горения ответственный за пожарную безопасность обязан:

немедленно нажать кнопку пожарной сигнализации и сообщить об этом по местному телефону____________ или 01 в пожарную охрану, четко назвать при этом адрес объекта, место возникновения пожара и свою фамилию. Если о пожаре уже сообщил кто-то другой, продублировать сообщение и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, дежурного по объекту;

в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их эвакуацию, используя для этого имеющиеся силы и средства;

одновременно с эвакуацией организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения;

проверить включение в работу автоматических средств противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

при необходимости отключить электроэнергию, за исключением противопожарной защиты, остановить работу оборудования, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, отключить систему вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия по предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

прекратить все работы (если это допустимо по технологическому процессу), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

осуществлять общее руководство тушением пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;

обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

сообщить командиру пожарного подразделения о принятых мерах и выполнять его указания;

сообщить подразделениям пожарной охраны необходимые для безопасности личного состава сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных, взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах.

Примечание. В зависимости от специфики обслуживаемых помещений лицо, ответственное за пожарную безопасность, может выполнять дополнительные обязанности, возложенные на него.

Разработал

_______________________ _________________ _________________

должностное лицо подпись ФИО

«Согласовано»

_______________________

«__»________________200__г. ___________________ _______________

Подпись ФИО

## Пример инструкции, устанавливающей действия персонала при возникновении пожара в больнице

Установить следующий порядок действий персонала больницы при возникновении пожара:

Сообщение о пожаре

Дежурная медсестра по телефону сообщает о пожаре главному врачу больницы, в ночное время — дежурному врачу.

Дежурный врач или ответственный за пожарную безопасность передают оповещение о пожаре с помощью системы оповещения

Дежурный врач или ответственный за пожарную безопасность сообщают о пожаре в пожарную часть по телефону 01.

Эвакуация людей

Санитары, медсестры, врачи, сотрудники службы безопасности:

открывают двери палат,

направляют ходячих больных к путям эвакуации,

выносят на носилках в безопасные помещения тяжелобольных.

Организация пункта размещения больных

Медсестры, не занятые эвакуацией больных:

пересчитывают всех эвакуированных больных, сверяясь с поименными списками,

размещают больных в холлах, процедурных кабинетах и других помещениях этажа, расположенного ниже, или в смежных корпусах больницы.

Тушение очага возгорания (пожара)

Члены добровольной пожарной дружины и санитары, не занятые эвакуацией больных:

тушат горящие предметы и конструкции здания огнетушителями и водой из пожарных кранов,

уделяют особое внимание ликвидации вновь возникающих очагов возгорания и возможным местам перехода огня в смежные помещения.

Встреча пожарных подразделений

Ответственный за пожарную безопасность, дежурный врач или сотрудник службы охраны:

встречают прибывшие пожарные подразделения у въезда на территорию больницы,

докладывают обстановку на пожаре,

указывают места подъезда к водоисточникам.

Примечание. Для обеспечения пожарной безопасности конкретного учреждения здравоохранения следует разработать подробный перечень действий.

### Требования охраны труда на рабочих местах

### Виды инструктажей по охране труда

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя:

ознакомление сотрудников с опасными или вредными производственными факторами;

изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах организации, инструкциях по ОТ, технической, эксплуатационной документации;

применение безопасных методов и приемов выполнения работ.

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных сотрудником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной работы:

со всеми вновь принятыми в организацию сотрудниками, включая работников, выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы время (совместители);

с сотрудниками организации, переведенными в установленном порядке из другого структурного подразделения, либо сотрудниками, которым поручается выполнение новой для них работы;

с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися в образовательных учреждениях соответствующих уровней, проходящими производственную практику (практические занятия), и другими лицами, участвующими в производственной деятельности организации.

Повторный инструктаж указанные сотрудники проходят не реже одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте.

Внеплановый инструктаж проводится:

при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране труда;

при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда;

при нарушении сотрудниками требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария и т. п.);

по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля;

при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями — более 30 календарных дней, а для остальных работ — более двух месяцев);

по решению работодателя (или уполномоченного им лица).

Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ и работ, на которые оформляются наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы, а также при проведении в организации массовых мероприятий.

Требования СанПиН 2.1.3.2630-10 к помещениям и рабочим местам

Во всех помещениях стоматологической организации величины показателей микроклимата, классы чистоты, допустимые уровни бактериальной обсемененности воздушной среды, допустимая температура и рекомендуемые кратности воздухообмена помещений организации принимаются в соответствии с Приложением 3 к СанПиН 2.1.3.2630-10.

Содержание лекарственных средств и вредных веществ в воздухе стоматологических медицинских организаций не должны превышать предельно допустимые концентрации (п. 5.7 гл. 5 СанПиН 2.1.3.2630-10).

Предельно допустимые концентрации вредных химических веществ в воздухе производственных помещений представлены в Приложении 4 к СанПиН 2.1.3.2630-10.

Уровень естественного и искусственного освещения принимается в соответствии с Приложением 5 к СанПиН 2.1.3.2630-10. При этом светильники общего освещения должны размещаться с таким расчетом, чтобы не попадать в поле зрения работающего врача.

Светильники местного и общего освещения должны иметь соответствующую защитную арматуру, предусматривающую их влажную очистку и предохраняющую органы зрения персонала от слепящего действия ламп.

Рабочие места персонала должны быть устроены с учетом эргономических требований (п. 8. 3. гл. 1 СанПиН 2.1.3.2630-10). Общие эргономические требования к рабочему месту при выполнении работ стоя и сидя определены соответственно ГОСТ 12.2.033-78 и ГОСТ 12.2.032-78.

Использование медицинского оборудования и компьютерной техники

Не допускается использование медицинского оборудования, в том числе наркозного, являющегося источником выделения вредных веществ, без отводящих шлангов (воздухоотсосов) или поглощающих фильтров (п. 15.6 СанПиН 2.1.3.2630-10).

При этом технологическое оборудование зуботехнических лабораторий, в состав которого входят секции для очистки удаляемого воздуха от данного оборудования, а также оборудование замкнутого цикла, не требует дополнительных местных отсосов (п. 5.14 гл. 5 СанПиН 2.1.3.2630-10).

В соответствии с п. 15.4. СанПиН 2.1.3.2630-10 при использовании компьютерной техники должны соблюдаться требования СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (в ред. СанПиН 2.2.2/2.4.2198-07 «Изменение № 1», СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 Изменение № 2» и СанПиН 2.2.2/2.4.2732-10 «Изменение № 3» к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

При выборе средств дезинфекции учитывается в том числе степень неблагоприятного воздействия на кожу рук медицинского персонала.

Эксплуатация лазерных аппаратов и приборов

В соответствии с п. 10.10.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 требования к размещению и эксплуатация лазерных аппаратов и приборов в стоматологических организациях определяются в соответствии с классом лазерной опасности.

Внутренняя отделка помещений должна быть выполнена из материалов с матовой поверхностью. Запрещается использование зеркал и других отражающих поверхностей. Для аппаратов 1-го и 2-го классов лазерной опасности отдельных помещений не требуется. Аппараты 3-го и 4-го классов опасности должны размещаться в отдельных кабинетах, оснащенных наружным табло «Не входить, работает лазер», знаком лазерной опасности, внутренним запорным устройством; на данные кабинеты оформляется санитарный паспорт.

Эксплуатация источников лазерного излучения

Работа с источниками лазерного излучения должна проводиться в соответствии с санитарными правилами СанПиН № 5804-91 «Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров», а также ГОСТ Р МЭК 60601-2-22-2008 «Изделия медицинские электрические» (ч. 2-22. Частные требования к безопасности при работе с хирургическим, косметическим, терапевтическим и диагностическим лазерным оборудованием).

В соответствии с п. 10.10.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 при работе с лазерными аппаратами 2-го 4-го классов опасности необходимо использовать индивидуальные средства защиты органов зрения для пациентов и персонала.

Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения

Меры предосторожности при использовании ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях указаны в руководстве Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 04.03.2004).

Использование вредных химических веществ

Работы с использованием вредных химических веществ должны проводиться в вытяжном шкафу (п. 10.17.2 СанПиН 2.1.3.2630-10).

Работа с вредными химическими веществами в зуботехнических лабораториях, процедурных и других аналогичных помещениях предусматривается при условии использования местных вытяжных устройств (п. 15.7 СанПиН 2.1.3.2630-10).

Проведение рентгенологических исследований

При проведении рентгенологических исследований должен быть обеспечен учет и регистрация доз облучения персонала, которые должны быть отражены в радиационно-гигиеническом паспорте организации и в формах государственной ежегодной статистической отчетности.

Работники, проводящие рентгенологические исследования пациентов, относятся к персоналу группы А. Остальные работники, рабочие места которых находятся в стоматологическом кабинете, в котором проводятся рентгенологические исследования, относятся к персоналу группы Б.

Требования к персоналу устанавливаются основными санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» и СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010).

Защита персонала может осуществляться расстоянием, временем, экранами (установка защитной ширмы), применением средств индивидуальной защиты (защитные фартуки, очки и другие).

В стоматологическом кабинете может размещаться рентгеновский аппарат для прицельных снимков с цифровым приемником изображения, не требующим фотолабораторной обработки, и с рабочей нагрузкой до 40 (мА х мин.)/неделя.

Размещение ортопантомографа в стоматологическом кабинете не разрешается.

Индивидуальные защитные средства должны иметь штампы и отметки, указывающие их свинцовый эквивалент и дату проверки. Проверка защитных свойств проводится один раз в два года службой радиационной безопасности.

Индивидуальные защитные средства должны допускать влажную обработку. При обнаружении свинцовой пыли, свидетельствующей о нарушении санитарно- гигиенических требований к эксплуатации средств защиты, должна проводиться влажная уборка с использованием 1–2%-ного раствора уксусной кислоты.

В целях профилактики профессиональных заболеваний, связанных с облучением, персоналу отделения запрещается:

- работать без спецодежды, защитных приспособлений, средств индивидуальной защиты, индивидуальных дозиметров;

- пользоваться поврежденными средствами индивидуальной защиты или с истекшим сроком службы;

- работать при отключенных системах водоснабжения, канализации, вентиляции;

- принимать пищу и курить в рабочих помещениях.

Документация по ОТ персонала отделений

В организации должны быть оформлены следующие документы по работе персонала отделений:

приказ об отнесении работающих к персоналу групп А и Б;

приказ о назначении лиц, ответственных за радиационную безопасность, учет и хранение рентгеновских аппаратов, производственный радиационный контроль;

заключение медицинской комиссии о прохождении персоналом группы А предварительного и периодических медицинских осмотров;

документ, подтверждающий прохождение персоналом группы А обучения по циклам «радиационная безопасность» и «рентгенология»;

документы о среднем специальном или высшем образовании персонала группы А;

журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;

инструкция по радиационной безопасности, предупреждению и ликвидации радиационных аварий, утвержденная руководителем организации.

Памятка по приемке лекарственных препаратов

Приемку ЛП необходимо осуществлять по количеству и качеству.

Проверить наличие необходимой сопроводительной документации и правильность ее оформления.

Сверить наличие ЛП по наименованиям и количеству с товарно-сопроводительными документами.

Проверить соответствие упаковки, маркировки ЛП действующим требованиям.

Проверить соответствие внешнего вида ЛП с описанием в инструкции или нормативном документе.

Проверить наличие и правильность оформления документов, подтверждающих качество ЛП.

Распределить ЛП в соответствующие места хранения.

Важно! При несоответствии любому из требований приемочного контроля ЛП не подлежат приемке.

В этом случае:

- составить соответствующий акт;

- забракованные ЛП поместить в карантинную зону до их возврата поставщику или передачи на уничтожение.

Основание:

- Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»

- Постановлением Госкомстата от25.12.1998. № 132

- Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 865

- Постановления Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982

- Постановление правительства РФ от 03.09.2010 г. № 674

- Приказ Минздравсоцразвития от 28.12.2010. № 1222н

- Приказ Минздрава РФ от 16.07.1997. № 214

| № п/п |  |  |  |  |  |  | Наименование документа |  |  |  | Форма |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Медицинская документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | Медицинская карта стоматологического пациента: - договор на оказание платных медицинских услуг - информированное добровольное согласие |  |  |  |  |  | Ф 043/у |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | Дневник учета работы врача-стоматолога |  |  |  |  |  | Ф 039-4/У |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | Дневник учета работы врача-стоматолога ортопеда |  |  |  |  |  | Ф 039-3/У |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | Листок ежедневного учета работы врача-стоматолога |  |  |  |  |  | Ф- 037/У-88 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | Листок ежедневного учета работы врача-стоматолога ортопеда |  |  |  |  |  | Ф-037-1/У-88 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | Сводная ведомость учета работы врача-стоматолога |  |  |  |  |  | Ф-039-2/У-88 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | Журнал ежедневного учета стоматолога-терапевта |  |  |  |  |  | Свободная |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | Прейскуранты |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | Отказ от медицинского вмешательства |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | Карта экспертной оценки ведения медицинской документации врача-стоматолога терапевта |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | Инструкция по оказанию неотложной помощи при критических состояниях на амбулаторном стоматологическом приеме |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | Инструкции по поликлинике: - гарантия качества медицинской помощи - требования к медицинской документации - задачи стандартизации - приложения, распоряжения Комитета по здравоохранению |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | Папки с программами страховых компаний |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | Должностные инструкции |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | Журнал инструктажа по профилактике (вирусных инфекций) |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | Папка с литературой, инструкциями по охране труда, пожарной безопасности |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | Протоколы врачебных конференций |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | План работы на 1 год, 1 месяц |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | Папка регистрации обращения граждан |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | Протокол ведения больных с заболеванием пульпы |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | Требования, предъявляемые к качеству эндодонтического лечения |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | Протокол ведения больных с кариесом |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | Протокол ведения больных на терапевтическом приеме |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | Книга регистрации заказов на зубные протезы из драгметаллов и учет расчетов по ним с пациентами |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | Книга учета золота: приход и расход |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | Журнал движения полуфабрикатов |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | Журнал регистрации пациентов на осмотр и консультацию |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  | Заказ-наряд на изготовление зубных протезов из драгметаллов |  |  |  |  |  | # ФМ52 Пр.107 # от 11.02.1972 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  | Квитанция на изготовление работ из драгметалла. Пр.107 от 11.02.1972 |  |  |  |  |  | ФМ-63 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Протоколы общих собраний коллектива |  |  |  |  |  | Свободная |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Журнал производственных совещаний руководящего состава |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Журнал протоколов по работе с письмами пациентов |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Журнал протоколов врачебной комиссии по экспертизе качества |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Журнал «Акты комиссии по контролю за соблюдением тарифов, правильности взимания платы» |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Комплексный план работы поликлиники на год |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | План тематических экспертиз качества на год |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | План повышения квалификации сотрудников на год |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Журнал учета клинико-экспертной работы (экспертиза качества) |  |  |  |  |  | Свободная |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Журнал протоколов врачебной комиссии по экспертизе качества |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Журнал проведения тематических экспертиз (рефераты) |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Карты экспертной оценки качества работы врачей (по отделениям) |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Карты экспертной оценки оказания ортопедической помощи |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Папка «Результаты экспертизы качества по отделениям» |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Папка аллергологии |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| Временная нетрудоспособность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Книга получения бланков листков нетрудоспособности медицинской организации |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Книга распределения бланков листков нетрудоспособности |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Книга учета испорченных, утерянных, похищенных бланков листков нетрудоспособности |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Журнал учета клинико-экспертной работы учреждения |  |  |  |  |  | Ф 035/у-02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Книга распределения бланков листков нетрудоспособности по врачам |  |  |  |  |  | Свободная |  |  |  |  |  |  |  |
| Аттестация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Журнал учета усовершенствования, специализации, повышения квалификации сотрудников |  |  |  |  |  | Свободная |  |  |  |  |  |  |  |
| Медицинская документация старших медсестер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Журнал учета и расхода этилового спирта |  |  |  |  |  | Свободная |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Журнал учета и расхода дезсредств на отделения |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Журнал учета расхода ваты, марли, шприцев, скальпелей |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Журнал предрейсового осмотра водителя в стоматологических поликлиниках, имеющих имеющих собственный транспорт - ежедневный предрейсовый контроль |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Журнал расхода стоматологических материалов |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Журнал учета основных средств на отделениях |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | Журнал учета и ремонта электрооборудования |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | Журнал учета стоматологических материалов на отделении |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | Журнал учета качества предстерилизационной обработки на отделении |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | Журнал учета и регистрации ультрафиолетовых установок |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | Журнал учета и регистрации травматизации на отделении |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | Журнал повышения квалификации среднего медперсонала |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | Журнал учета инструктажа медсестер по охране труда и пожарной безопасности |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Журнал инструктажа медсестер по основным приказам СЭС и СанПиН |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | Журнал учета и регистрации ФЛГ, прививок сотрудников |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | Папка с инструкциями СЭС |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | Папка с сертификатами по стомат. материалам |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | Папка с паспортами и сертификатами на стоматологическое оборудование |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | Папка с мед. картами сотрудников, мед. книжками и сертификатами прививок |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | Журнал учета экспертиз качества работы медицинских сестер |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | Книга распределения бланков листков нетрудоспособности по врачам |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | Журнал учета аварийных ситуаций у лиц, занимающихся сбором отходов |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | Мероприятия по устранению замечаний СЭС |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | Журнал инвентаризации |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | Журнал работы стерилизаторов — воздушного, парового (автоклава) |  |  |  |  |  | Ф 257/у |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | Журнал регистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки |  |  |  |  |  | Основание: Руководство Р 3.5.1904-04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | Журнал учета проведения генеральных уборок |  |  |  |  |  | Основание: Санпин 2.1.3.2630-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | Журнал учета качества предстерилизационной обработки |  |  |  |  |  | Ф 366/у |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | Журнал контроля обработки отходов |  |  |  |  |  | Свободная |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | Журнал контроля обработки отходов класса «Б» |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | Журнал дезинфекционной обработки камеры, бактерицидной лампы «Ультра-Лайт» |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | Папка с инструкциями СЭС |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | Журнал госпитализации |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | Журнал учета проводимых операций |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | Журнал заявлений и предложений граждан |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | Журнал неотложной помощи |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | Журнал регистрации осложнений после хирургического вмешательства |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  | Журнал дезинфекции стоматологических оттисков и заготовок |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| Медстатистическая документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  | Книга ежедневного учета работы врачей хирургического отделения по доходам: - касса; - с/полис - ОМС; - собес; - договор; - б/расчет |  |  |  |  |  |  | Свободная |  |  |  |  |
| 91 |  |  |  |  | Книга ежедневного учета работы врачей по лечению пародонтоза |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 92 |  |  |  |  | Книга учета работы врачей ортопедических отделений по неделям |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 93 |  |  |  |  | Книга ежедневного учета работы рентгенлаборантов |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 94 |  |  |  |  | Книга ежедневного учета работы ФЗТ |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 95 |  |  |  |  | Листок учета врача-стоматолога ортопеда (ежедневно) |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 96 |  |  |  |  | Анализ работы врачей (протезное отд. — ежемесячно) |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 97 |  |  |  |  | Отчет по протезному отд.( ежемесячно) |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 98 |  |  |  |  | Годовая карточка учета работы стоматолога-ортопеда |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 99 |  |  |  |  | Учет работы стоматолога-ортопеда по собесу |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  | Отчет работы стоматолога-ортопеда по собесу |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  |  | Листок ежедневного учета работы врача стоматолога-хирурга |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 102 |  |  |  |  | Анализ работы врачей по хирургическому отд. (ежемесячно) |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 103 |  |  |  |  | Годовой отчет по хирургическому отделению |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 104 |  |  |  |  | Учет работы врачей хирургов по ОМС |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 105 |  |  |  |  | Отчет работы врачей хирургов по ОМС |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 106 |  |  |  |  | Годовая карточка учета работы врача стоматолога-хирурга |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 107 |  |  |  |  | Листок ежедневного учета работы врача-стоматолога пародонтолога |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 108 |  |  |  |  | Анализ работы врачей по пародонтозу (ежемесячно) |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 109 |  |  |  |  | Годовой отчет по пародонтозу |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 110 |  |  |  |  | Учет работы врачей по лечению пародонтоза по ОМС |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 111 |  |  |  |  | Отчет работы врачей по лечению пародонтоза по ОМС |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 112 |  |  |  |  | Годовая карточка учета работы врача стоматолога-пародонтолога |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 113 |  |  |  |  | Листок ежедневного учета работы рентгенлаборанта |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 114 |  |  |  |  | Отчет по рентгеновскому отделению |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 115 |  |  |  |  | Годовая карточка рентген-лаборанта |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 116 |  |  |  |  | Анализ работы поликлиники по отделениям (ежемесячно) |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 117 |  |  |  |  | Листок ежедневного учета работы врача стоматолога-терапевта по видам работ в трудовых единицах и рублях (по отделениям) |  |  |  |  |  |  | Ф39 |  |  |  |  |
| 118 |  |  |  |  | Годовая карточка учета работы врача стоматолога-терапевта (по отделениям) |  |  |  |  |  |  | Свободная |  |  |  |  |
| 119 |  |  |  |  | Ежемесячный анализ работы врача стоматолога-терапевта) (по отделениям) |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  | Квартальный анализ работы врача стоматолога-терапевта (по отделениям) |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 121 |  |  |  |  | Годовой анализ работы врача стоматолога-терапевта (по отделениям) |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 122 |  |  |  |  | Листок ежедневного учета работы врача- стоматолога детского |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 123 |  |  |  |  | Годовая карточка учета работы врача-стоматолога детского |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 124 |  |  |  |  | Учет работы врачей терапевтов по ОМС |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 125 |  |  |  |  | Отчет по работе ОМС |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 126 |  |  |  |  | Учет работы врачей терапевтов по собесу |  |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |
| 127 |  |  |  |  | Отчет по работе собеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  |  |  |  | Годовой отчет ф.30 «Cведения о лечебно-профилактическом учреждении» раздел ii. деятельность поликлиники (амбулатории), диспансера, консультации 4. Профилактические осмотры, проведенные данным учреждением |  |  |  |  |  |  | Ф 30 и Ф 39 |  |  |  |  |
| 129 |  |  |  |  | Книга ежедневного учета работы врача стоматолога-терапевта по доходам (по отделениям): - касса; - с/полис; - безналичный расчет: - собес; - ОМС; - договор |  |  |  |  |  |  | Свободная |  |  |  |  |
| 130 |  |  |  |  | Книга по учету работы по собесу (по фамилиям пациентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рентген |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 |  |  |  | Для выдачи рентгеновской пленки |  |  |  |  |  | Свободная |  |  |  |  |  |  |
| 132 |  |  |  | Данные о сотрудниках рентгеновского кабинета |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |
| 133 |  |  |  | Журнал выдачи дозиметров |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |
| 134 |  |  |  | Журнал о сдаче серебросодержащих отходов |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  |  |  | Журнал о поступлении и расходовании рентгеновской пленки в кабинет |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  |  |  | Журнал о получении и расходовании спирта в кабинете |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |
| 137 |  |  |  | Журнал прихода и ухода сотрудников ежедневно (табель) |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |
| 138 |  |  |  | Журнал для заключений по рентгенограммам |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |
| 139 |  |  |  | Журнал о выполненной работе для ежедневного заполнения рентгенлаборантами |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |
| 140 |  |  |  | Журнал о регистрации ортопантомограмм (ежедневно) |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  |  |  | Журнал по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  |  |  | Журнал по технике безопасности (инструктаж) |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |
| Регистратура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  |  |  | Журнал кассира-операциониста |  |  |  |  |  | КМ-4 |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  |  |  | Журнал кассира-операциониста (для медстатистиков) |  |  |  |  |  | Свободная |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  |  |  | Журнал учета бланков нарядов |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  |  |  | Журнал тестирования кнопки вызова инкассации (АРКАН); |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  |  |  | Журнал учета прививок сотрудников |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  |  |  | Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.0.004-90 |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  |  |  | Журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности |  |  |  |  |  | Свободная |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  | Журнал инвентарный список нефинансовых активов |  |  |  |  |  | По ОКУД 0504034 |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  |  |  | Журнал «Акты проверок наличных денежных средств кассы» |  |  |  |  |  | КМ-9 |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  |  |  | Книга регистрации нарядов на протезирование металл |  |  |  |  |  | Свободная |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  |  |  | Книга регистрации нарядов на протезирование (съемные протезы) |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  |  |  | Книга регистрации нарядов на протезирование — собес несъемными конструкциями |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  |  |  | Книга регистрации нарядов на протезирование - собес съемные протезами |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  |  |  | Книга регистрации незавершенных работ по протезированию несъемными конструкциями |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  |  |  | Книга регистрации незавершенных работ по протезированию (съемные протезы) |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  |  |  | Книга регистрации починок протезов |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |
| Охрана труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  |  |  | Правила внутреннего трудового распорядка |  |  |  |  |  | Свободная |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  |  | Положение об охране труда |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  |  |  | Программа (план) мероприятий по охране труда |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  |  |  | Должностные инструкции ответственных лиц |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |
| 163 |  |  |  | Приказы: - о назначении ответственных лиц; - о создании службы охраны труда; - об утверждении списков сотрудников, подлежащих обязательным медицинским осмотрам; - об организации производственного контроля; - о назначении комиссий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  |  |  | Документы по промышленной безопасности: - программа производственного контроля; - протоколы аттестации специалистов; - протоколы аттестации персонала; - книга учета и освидетельствования сосудов; - журнал учета проверки знаний лифтеров; - журнал проверки сосудов, работающих под давлением, в рабочем состоянии; - журнал проверки знаний правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 |  |  |  | Документы по обучению: - программа вводного инструктажа; - журнал учета (журнал регистрации) вводного инструктажа; - программы первичного инструктажа (по структурным подразделениям); - журнал учета (журнал регистрации) инструктажа на рабочем месте; - график повторного инструктажа (приказ по учреждению); - программа(мы) повторного инструктажа (по структурным подразделениям); - список сотрудников, подлежащих обязательному обучению сторонними организациями; - график обучения; - протоколы обучения; - копии удостоверений |  |  |  |  |  | ГОСТ 12.0.004-90 |  |  |  |  |  |  |
| 166 |  |  |  | Документы по аттестации рабочих мест: - приказ о создании комиссии; - перечень рабочих мест; - протокол измерений значений вредных факторов; - протоколы оценки травмобезопасности; - протокол оценки средств индивидуальной защиты; - ведомость рабочих мест; - сводная ведомость рабочих мест; - протокол аттестации; - карта аттестации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  |  |  | Документы для оформления несчастного случая: - журнал регистрации - материалы по расследованию |  |  |  |  |  | Свободная |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  |  |  | Документы по средствам индивидуальной защиты: - перечень средств индивидуальной защиты; - перечень спецодежды; - карточка учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  |  |  | Документы по статистической отчетности: - копии обязательных форм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 |  |  |  | Документы по проверкам контрольных и надзорных органов: - акты и предписания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 |  |  |  | Инструкции (действующие в учреждении) по охране труда: - порядок разработки, утверждения инструкции - приказ; - перечень инструкций; - журнал учета инструкций (Приложение 9 к методическим рекомендациям по разработке государственных нормативных требований от 06.04.01 г. №30); - контрольные экземпляры всех инструкций по охране труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приемная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 |  | Журнал регистрации приема телефонограмм |  |  |  |  |  | Свободная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 |  | Журнал регистрации исходящей документации |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 |  | Журнал регистрации входящей корреспонденции вышестоящих организаций |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 |  | Журнал регистрации входящих писем |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 |  | Регистрационная карта обращения пациентов |  |  |  |  |  | №1-0Г |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 |  | Журнал учета мероприятий по контролю органами государственного контроля (надзора) |  |  |  |  |  | № 134 ФЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 |  | Журнал согласования плана лечения пациентов (ДМС) |  |  |  |  |  | Свободная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 |  | Журнал регистрации документов выданных на руки пациентам |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  | Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним |  |  |  |  |  | Свободная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 |  | Книга регистрации приказов по хозяйственной деятельности |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 |  | Книга регистрации заявлений на увольнение |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 |  | Книга регистрации приказов по личному составу |  |  |  |  |  | Перевод Т-5 Прием Т-1 -Увольнение Т-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 |  | Книга регистрации отпусков |  |  |  |  |  | Ф-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 |  | Журнал регистрации приема и увольнений |  |  |  |  |  | Свободная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 |  | Журнал учета выдачи доверенностей |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 |  | Журнал учета работников, выбывших в командировку |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 |  | Журнал ознакомления работников с локальными нормативными документами (должностная инструкция, трудовой договор, коллективный договор, положение о премировании, правила внутреннего трудового распорядка) |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 |  | Журнал регистрации трудовых договоров и изменений к ним |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 |  | Документы по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 |  |  |  | Журналы ТО медицинской техники |  |  |  |  | По форме Методических рекомендаций Минздрава РФ № 293-22/233 от 27.10.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 |  |  |  | Журнал - полный перечень стоматологических установок по кабинетам с используемыми инструментами и оборудованием |  |  |  |  | Свободная |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 |  |  |  | Журнал расхода запасных частей для ремонта стоматологических установок |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 |  |  |  | Журнал выдачи инструментов и оборудования по кабинетам |  |  |  |  | « – » |  |  |  |  |  |  |  |
| Материально-технический отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 195 |  |  |  |  | Папка «Электрохозяйство»: - паспорта на оборудование; - акты сдачи-приемки; - акты обследования; - сертификаты; - сертификаты о поверке; - проектная документация (однолинейная схема и таблица расчета мощностей); - справка на мощность (акт технологического присоединения); - акт разграничения балансовой (эксплуатационной ответственности); - договор на электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 196 |  |  |  |  | Папка «Водоканал»: - паспорта на оборудование (необходим прежде всего паспорт на счетчик воды, по нему определяют поверочный срок); - акты сдачи-приемки; - акты обследования; - сертификаты; - сертификаты о поверке; - проектная документация; - договора на водопотребление и водоотведение (с приложениями); - акт разграничения балансовой (эксплуатационной ответственности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 197 |  |  |  |  | Папка «Газовое хозяйство»: - паспорта на оборудование; - акты сдачи-приемки; - акты обследования; - сертификаты; - сертификаты о поверке; - проектная документация - договор на газоснабжение (с приложениями); - акт разграничения балансовой (эксплуатационной ответственности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 198 |  |  |  |  | Папка «Коммерческий тепловой узел»: - паспорта на оборудование; - акты сдачи-приемки; - акты обследования; - сертификаты; - сертификаты о поверке; - проектная документация; - акт готовности к отопительному сезону теплового пункта; - акты проведения испытаний; - паспорт ТП; - схема; - акт допуск узла коммерческого учета; - паспорта на оборудование узла с сертификатами о поверке; - договор на теплоснабжение с обязательными приложениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 199 |  |  |  |  | Папка «Лифты»: - паспорта на оборудование; - акты сдачи-приемки; - акты обследования; - сертификаты; - акты о поверке; - проектная документация; - страховка на объект повышенной опасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |  | Папка «Охранная сигнализация»: - паспорта на оборудование; - акты сдачи-приемки; - акты обследования; - сертификаты; - сертификаты о поверке; - проектная документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 201 |  |  |  |  | Папка «Пожарная сигнализация»: - паспорта на оборудование; - акты сдачи-приемки; - акты обследования; - сертификаты; - сертификаты о поверке; - проектная документация - договор с эксплуатационной компанией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 202 |  |  |  |  | Папка «Все договоры поликлиники» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 203 |  |  |  |  | Папка «Инструкция по пожарной безопасности»: - акты проверок; - предписания; - сертификаты о пожарной безопасности материалов и оборудования; - паспорта огнетушителей - акты проверок системы пожаротушения на водоотдачу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 204 |  |  |  |  | Папка «Подготовка к зиме»: - отчеты в КЗ и администрацию, планы работ; - акты сдачи оборудования после ремонта; - паспорта готовности поликлиники к зиме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 205 |  |  |  |  | Папка «Вся проектная документация по поликлинике»: архитектурные чертежи, проект; проекты на: - технологию; - вентиляцию; - установку лифтов; - газоснабжение; - телефонизацию; - пожарную и пожарно-охранную сигнализацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 27 октября 2003 г. N 293-22/233

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

"ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ"

В целях реализации положений "Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан" от 22.07.1993 N 5487-1, осуществления единой технической политики в области здравоохранения и медицинской промышленности, совершенствования системы технического обслуживания медицинской техники, эксплуатируемой в медицинских учреждениях, и обеспечения безопасности, качества, эффективности предоставляемых гражданам медицинских услуг вводятся в действие с 1 января 2004 года утвержденные Минздравом России и Минпромнауки России Методические рекомендации "Техническое обслуживание медицинской техники".

Методические рекомендации предназначены для применения на территории Российской Федерации:

- службами, осуществляющими техническое обслуживание медицинской техники;

- медицинскими учреждениями, эксплуатирующими медицинскую технику;

- органами, осуществляющими контроль и надзор за эксплуатируемой медицинской техникой;

- лицензирующими органами, осуществляющими лицензирование соответствующих видов деятельности.

Руководитель

Департамента государственного

контроля лекарственных средств,

изделий медицинского назначения

и медицинской техники

В.Е.АКИМОЧКИН

Утверждаю

Первый заместитель Министра

здравоохранения

Российской Федерации

А.И.ВЯЛКОВ

24 сентября 2003 года

Первый заместитель Министра

промышленности,

науки и технологий

Российской Федерации

М.П.КИРПИЧНИКОВ

10 октября 2003 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Информационные данные

1. Разработаны:

Государственным учреждением науки "Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники" (ГУН ВНИИИМТ) Минздрава России;

Федеральным государственным унитарным предприятием "Государственный проектный и научно-исследовательский институт медицинской промышленности" (ФГУП ГипроНИИмедпром) Минпромнауки России;

Российской ассоциацией предприятий по продаже и ремонту медицинской техники (РАПМЕД);

Ассоциацией производителей медицинской продукции и техники "Союзмедпром";

Северо-Западной ассоциацией "Медицинская инженерия".

2. Внесены:

Департаментом государственного контроля лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Минздрава России;

Департаментом промышленной и инновационной политики в медицинской и биотехнологической промышленности Минпромнауки России.

3. Утверждены:

Министерством здравоохранения Российской Федерации;

Министерством промышленности, науки и технологий Российской Федерации.

4. Введены впервые.

1. Область применения

Настоящие Рекомендации предназначены для применения на территории Российской Федерации:

- службами - юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, техническими подразделениями или штатными техническими специалистами медицинских учреждений, осуществляющими техническое обслуживание медицинской техники;

- медицинскими учреждениями, эксплуатирующими медицинскую технику;

- органами, осуществляющими в соответствии с действующим законодательством контроль и надзор за эксплуатируемой медицинской техникой;

- лицензирующими органами, осуществляющими лицензирование соответствующих видов деятельности.

2. Термины и определения

В настоящем документе применяются следующие термины и их определения:

Медицинская техника - медицинские изделия: приборы, аппараты, оборудование, устройства, установки, комплекты, комплексы, системы с программными средствами, приспособления, механизированные и другие инструменты, предназначенные для применения в медицинских целях по отдельности или в сочетании между собой, для которых эксплуатационной документацией предусмотрено их техническое обслуживание при эксплуатации.

Ввод медицинской техники в эксплуатацию - процедура проведения комплекса регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по подготовке к эксплуатации приобретенной медицинским учреждением медицинской техники, завершающаяся передачей медицинской техники медицинскому персоналу для использования по назначению.

Техническое обслуживание медицинской техники - комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности медицинской техники при ее использовании по назначению, а также при хранении и транспортировании.

Периодичность технического обслуживания медицинской техники - установленный в эксплуатационной документации интервал времени или наработка между данным видом технического обслуживания и последующим таким же видом.

Техническое состояние медицинской техники - техническое состояние изделия медицинской техники в определенный момент времени, которое характеризуется фактическими значениями технических, функциональных и конструктивных параметров и характеристик, и оценивается их соответствием параметрам и характеристикам, приведенным в нормативной и эксплуатационной документации на изделие.

Контроль технического состояния медицинской техники - проверка соответствия значений параметров и характеристик изделия медицинской техники требованиям нормативной и эксплуатационной документации, выявление изношенных и поврежденных частей (деталей), проверка действия всех защитных устройств и блокировок, наличия и ведения эксплуатационной документации.

Ремонт медицинской техники - совокупность мероприятий и операций по восстановлению исправности и работоспособности изделий медицинской техники.

Текущий ремонт медицинской техники - неплановый ремонт, выполняемый без частичного или полного восстановления ресурса изделия медицинской техники путем замены и (или) восстановления отдельных деталей или сменных комплектующих частей с послеремонтным контролем технического состояния изделия в объеме, установленном в эксплуатационной документации.

Предельное состояние медицинской техники - техническое состояние изделия медицинской техники, при котором значение хотя бы одного параметра (характеристики) изделия не соответствует требованиям нормативной или эксплуатационной документации, а проведение ремонта технически невозможно или экономически нецелесообразно.

Эксплуатационные документы - документы, прилагаемые к изделию медицинской техники при поставке (паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации, методика поверки средств измерений и др.), содержащие:

- сведения о конструкции, принципе действия, параметрах, характеристиках (свойствах) изделия, его составных частей;

- указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия (использования по назначению, технического обслуживания, хранения и транспортирования);

- сведения по утилизации;

- информацию об изготовителе, поставщике изделия и их гарантийных обязательствах.

3. Общие положения

3.1. Техническое обслуживание медицинской техники в гарантийный и послегарантийный период является обязательным условием ее безопасной эксплуатации и эффективного применения по назначению. Эксплуатация и применение в медицинских целях медицинской техники, не обеспеченной техническим обслуживанием или снятой с технического обслуживания, недопустимо, поскольку представляет опасность для пациента и медицинского персонала. Ответственность за обеспечение безопасной эксплуатации медицинской техники несет ее владелец (пользователь).

3.2. В соответствии с законодательством об охране здоровья граждан эксплуатация и применение в медицинских целях изделий медицинской техники отечественного и зарубежного производства разрешается после проведения в установленном порядке их обязательной государственной регистрации.

3.3. В соответствии с условиями, которые оговариваются в договоре (контракте) на поставку медицинской техники, поставщик медицинской техники (предприятие-производитель или посредник):

- предоставляет владельцу (пользователю) эксплуатационную документацию, необходимую для поддержания поставленной медицинской техники в исправном, работоспособном состоянии;

- обеспечивает в гарантийный период техническое обслуживание и бесплатный ремонт поставленной медицинской техники силами собственных или уполномоченных служб технического обслуживания;

- обеспечивает в послегарантийный период на договорной основе техническое обслуживание и ремонт поставленной медицинской техники силами собственных или уполномоченных служб технического обслуживания;

- обеспечивает поставку специализированных комплектующих изделий и запасных частей на протяжении срока эксплуатации поставленной медицинской техники;

- оснащает уполномоченные службы технического обслуживания необходимой сервисной и ремонтной документацией, а также (при необходимости) специализированным ремонтным и диагностическим оборудованием;

- обучает специалистов по техническому обслуживанию поставленной медицинской техники;

- обеспечивает, при необходимости, обучение медицинских специалистов работе с поставленной медицинской техникой.

3.4. В случаях, когда поставка медицинской техники осуществляется посредником, посредник при заключении договора (контракта) на поставку предоставляет документы, полученные от предприятия-производителя и подтверждающие полномочия посредника по выполнению положений, перечисленных в п. 3.3.

3.5. В случаях, когда техническое обслуживание поставленной медицинской техники предполагается осуществлять силами службы, уполномоченной предприятием-производителем, полномочия этой службы подтверждаются предприятием-производителем документально.

3.6. Если иное не оговорено в договоре (контракте) на поставку, техническое обслуживание медицинской техники в послегарантийный период может производиться:

- на договорной основе службой, имеющей право осуществлять техническое обслуживание данного вида медицинской техники;

- силами штатных специалистов или подразделений медицинского учреждения - пользователя медицинской техники.

3.7. Во всех случаях техническое обслуживание медицинской техники должны производить службы (юридические лица, индивидуальные предприниматели, технические подразделения или штатные технические специалисты медицинских учреждений), имеющие в соответствии с действующим законодательством право осуществлять эту деятельность. Мероприятия и операции по техническому обслуживанию определенных видов или наименований медицинской техники должны осуществляться в соответствии с положениями соответствующих нормативных правовых актов, требованиями национальных, международных стандартов, правил и норм, а также в соответствии с указаниями эксплуатационной документации.

3.8. Для выполнения работ по техническому обслуживанию медицинской техники, хранения средств технологического оснащения и запасных частей медицинские учреждения в необходимых случаях выделяют соответствующие помещения.

3.9. Персонал медицинского учреждения должен быть обучен правилам технической эксплуатации медицинской техники и несет ответственность за соблюдение этих правил.

4. Условия деятельности служб

технического обслуживания медицинской техники

Службой технического обслуживания медицинской техники обеспечивается соблюдение необходимых условий деятельности по следующим направлениям:

- квалификация персонала;

- производственные помещения;

- оборудование;

- документация;

- метрологическое обеспечение деятельности;

- организация труда и обеспечение безопасности производства работ;

- обеспечение качества технического обслуживания.

4.1. Квалификация персонала

4.1.1. К выполнению технического обслуживания медицинской техники допускаются специалисты не моложе 18 лет, имеющие соответствующую профессиональную подготовку.

4.1.2. Для каждого специалиста определяются функции, права, обязанности и ответственность.

4.1.3. Служба технического обслуживания медицинской техники должна иметь специалистов по всему перечню видов обслуживаемой медицинской техники, отвечающих следующим квалификационным требованиям:

- наличие высшего или среднего технического образования, профессиональной подготовки и квалификации в соответствии со специальностью и должностными обязанностями;

- наличие квалификационной группы допуска к проведению опасных и специальных видов работ для осуществления технического обслуживания соответствующих видов медицинской техники.

4.1.4. Специалисты по техническому обслуживанию медицинской техники должны пройти обучение на предприятиях - производителях соответствующих видов (наименований) медицинской техники или в организациях и учреждениях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по техническому обслуживанию соответствующих видов медицинской техники), с получением документа установленного образца.

4.1.5. Специалисты по техническому обслуживанию медицинской техники должны повышать свою квалификацию не реже одного раза в 5 лет.

4.2. Производственные помещения

Производственные помещения, предназначенные для технического обслуживания медицинской техники, помещения для хранения медицинской техники и запасных частей (склады) должны соответствовать установленным техническим нормам и требованиям санитарной, пожарной безопасности, безопасности труда и охраны окружающей среды.

4.3. Оборудование

4.3.1. Технологическое и испытательное оборудование, инструменты, средства измерений должны обеспечивать выполнение всей номенклатуры работ по техническому обслуживанию медицинской техники.

4.3.2. Испытательное оборудование должно быть аттестовано, а средства измерений поверены.

4.4. Документация

4.4.1. Службе технического обслуживания медицинской техники рекомендуется иметь в своем распоряжении следующие документы:

- нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере обращения медицинских изделий (медицинской техники);

- нормативные документы, устанавливающие общие технические требования к медицинской технике и методы ее испытаний;

- метрологические правила и нормы;

- нормативные и руководящие документы, устанавливающие порядок и содержание работ по техническому обслуживанию медицинской техники;

- эксплуатационную и, при необходимости, ремонтную документацию на весь перечень обслуживаемой медицинской техники;

- руководящие и нормативные документы по охране труда и технике безопасности;

- руководство по обеспечению и контролю качества работ по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники;

- учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию медицинской техники.

4.4.2. К учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию медицинской техники относятся:

- договора (контракты) о техническом обслуживании медицинской техники;

- журналы технического обслуживания медицинской техники (Приложение 1);

- акты-наряды на выполнение работ по техническому обслуживанию медицинской техники;

- протоколы (акты) контроля технического состояния изделий медицинской техники;

- графики технического обслуживания медицинской техники;

- учетные документы на каждую единицу средств измерений, испытательного и технологического оборудования.

4.5. Метрологическое обеспечение деятельности

4.5.1. Метрологическое обеспечение деятельности службы технического обслуживания медицинской техники предусматривает наличие:

- утвержденного положения о метрологическом обеспечении деятельности;

- документов учета средств измерений и документов, подтверждающих проведение их поверки;

- графиков поверки средств измерений.

4.6. Организация труда и обеспечение безопасности производства работ

4.6.1. При выполнении работ по техническому обслуживанию медицинской техники в целях обеспечения безопасности обслуживающего персонала и экологической безопасности проводимых работ должны соблюдаться требования нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности.

4.7. Обеспечение качества технического обслуживания медицинской техники

4.7.1. Качество технического обслуживания медицинской техники обеспечивается выполнением требований действующей системы управления качеством.

4.7.2. Служба технического обслуживания медицинской техники:

- планирует и осуществляет мероприятия по приведению системы управления качеством в соответствие с требованиями действующих национальных и международных стандартов системы управления качеством;

- осуществляет контроль качества выполняемых работ по техническому обслуживанию медицинской техники и несет ответственность за качество этих работ.

4.7.3. Качество ремонтных работ подтверждается гарантийными обязательствами на последующий срок эксплуатации отремонтированной медицинской техники.

5. Организация и порядок проведения

технического обслуживания медицинской техники

5.1. Виды, объемы и периодичность работ по техническому обслуживанию медицинской техники, особенности организации этих работ в зависимости от этапов, условий и сроков эксплуатации изделий медицинской техники устанавливаются в соответствующей нормативной и эксплуатационной документации.

5.2. Виды работ по техническому обслуживанию медицинской техники:

- ввод в эксплуатацию;

- контроль технического состояния;

- периодическое и текущее техническое обслуживание;

- текущий ремонт.

5.3. Ввод в эксплуатацию

5.3.1. Ввод в эксплуатацию изделий медицинской техники охватывает комплекс работ по их распаковке, расконсервации, установке, монтажу, сборке, настройке и регулировке, сдаче-приемке в эксплуатацию.

5.3.2. Ввод в эксплуатацию медицинской техники производится в соответствии с условиями договора (контракта) поставки и указаниями, содержащимися в эксплуатационной документации.

5.3.3. Монтаж медицинской техники осуществляется только при наличии подготовленного в соответствии с нормативными требованиями помещения или рабочего места пользователя.

5.3.4. Монтаж медицинской техники осуществляется в соответствии с требованиями нормативной документации с учетом класса электробезопасности и других требований безопасности медицинской техники.

5.3.5. Подготовка к монтажу включает вскрытие упаковки, проверку комплектности и целостности и приемку изделия медицинской техники под монтаж.

5.3.6. Вскрытие упаковки и проверка комплектности и целостности изделия медицинской техники должна проводиться представителем организации, осуществляющей монтаж, в присутствии представителя владельца (пользователя).

5.3.7. Приемка под монтаж оформляется актом, в котором отражается внешний вид, комплектность и целостность монтируемого изделия медицинской техники. При обнаружении некомплектности или дефектов оформляется акт для предъявления претензии изготовителю (поставщику).

5.3.8. По окончании монтажных и пусконаладочных работ проводятся следующие мероприятия:

- контрольные технические испытания с целью оценки работоспособности изделия и, в необходимых случаях, сравнения полученных результатов с характеристиками (требованиями), установленными в эксплуатационной документации. Результаты испытаний оформляются протоколом;

- обучение медицинского персонала правилам технической эксплуатации изделия с оформлением соответствующей записи в акте сдачи-приемки работ.

5.3.9. Сдача медицинской техники в эксплуатацию оформляется актом сдачи-приемки работ в соответствии с порядком, предусмотренным для данного вида медицинской техники.

6.4. Контроль технического состояния

6.4.1. Периодичность, объем и технология контроля технического состояния медицинской техники, выбор методов и средств контроля определяются соответствующей нормативной и эксплуатационной документацией.

6.4.2. Результаты контроля технического состояния служат основой для принятия решения о необходимости проведения и объеме работ по техническому обслуживанию медицинской техники.

6.4.3. Техническое состояние изделия определяется:

- визуально и по органолептическим признакам (шумы, запахи и т.д.);

- проверкой в действии (функциональный контроль);

- средствами инструментального контроля.

6.4.4. Визуально и по органолептическим признакам контролируют изделия, узлы, детали, когда их исправность, надежность монтажа может быть определена без применения средств инструментального контроля (видимые повреждения покрытий, нарушения герметичности, течи трубопроводов, магистралей и т.п.).

6.4.5. При проверке изделия в действии устанавливают работоспособность и правильность функционирования изделий и механизмов, действие защитных устройств и блокировок.

6.4.6. При проведении инструментального контроля определяют значения основных эксплуатационных и технических характеристик изделия.

6.4.7. Предусмотрены следующие виды контроля технического состояния:

- контроль технического состояния перед использованием;

- периодический (плановый) контроль технического состояния;

- текущий (внеплановый) контроль технического состояния.

6.4.8. Контроль технического состояния изделия медицинской техники перед использованием проводится эксплуатационным персоналом непосредственно перед использованием изделия медицинской техники. Порядок и правила проведения контроля технического состояния излагается в разделе "Подготовка изделия к использованию" руководства по эксплуатации (инструкции пользователя).

6.4.9. Контроль технического состояния перед использованием включает в себя:

- внешний осмотр рабочего места и изделия;

- проверку соблюдения мер безопасности при подготовке изделия к работе (целостность сетевых шнуров и приборных вилок, соединительных проводов аппаратов, наличие экранов, ограждений, защитных устройств);

- проверку заправки изделия расходными материалами;

- проверку готовности изделия к использованию (своевременность поверки средств измерений медицинского назначения, проверка исходных положений органов управления);

- включение и проверку работоспособности изделия, его составных частей и устройств, органов сигнализации и блокировок.

6.4.10. Периодический контроль технического состояния изделия медицинской техники проводится специалистами по техническому обслуживанию медицинской техники.

6.4.11. Периодический контроль технического состояния включает в себя:

- проверку целостности кабелей, соединительных проводников, коммутирующих устройств, магистралей;

- проверку органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствия люфтов, срабатывания защитных устройств и блокировок;

- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу;

- проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств;

- проверку изделия на соответствие требованиям электробезопасности;

- инструментальный контроль основных технических характеристик;

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий.

6.4.12. Периодический контроль технического состояния рекомендуется проводить не реже 1 раза в 12 месяцев.

6.4.13. Текущий контроль технического состояния выполняется в порядке входного контроля при поступлении изделия в эксплуатацию или после продолжительного перерыва в работе изделия, а также при отказах систем изделия.

6.4.14. Результаты контроля технического состояния изделия отражаются в журнале технического обслуживания. Результаты инструментального контроля технического состояния изделия могут оформляться протоколом.

6.5. Периодическое и текущее техническое обслуживание

6.5.1. Виды, объемы, технологическая последовательность работ по периодическому и текущему техническому обслуживанию медицинской техники определяются требованиями эксплуатационной документации, а также результатами контроля технического состояния изделий.

6.5.2. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

6.5.3. Примерный перечень работ по периодическому техническому обслуживанию медицинской техники приведен в Приложении 2.

6.5.4. Периодичность технического обслуживания медицинской техники по календарным срокам устанавливается эксплуатационной документацией. В зависимости от условий и сроков эксплуатации периодичность и объем работ могут быть изменены службой технического обслуживания медицинской техники по согласованию с владельцем (пользователем) медицинской техники.

6.5.5. Текущее техническое обслуживание проводится в необходимых объемах по результатам текущего контроля технического состояния медицинской техники.

6.5.6. Документами, подтверждающими объем и качество выполненных работ по техническому обслуживанию медицинской техники, являются журнал технического обслуживания и акт-наряд на выполненные работы.

6.6. Текущий ремонт

6.6.1. Решение о необходимости проведения текущего ремонта принимается службой технического обслуживания медицинской техники совместно с владельцем (пользователем) медицинской техники по результатам контроля технического состояния изделия медицинской техники.

6.6.2. Текущий ремонт может выполняться как на месте эксплуатации изделия медицинской техники, так и на производственных площадях службы технического обслуживания медицинской техники в зависимости от сложности, объема работ и возможностей транспортировки изделия.

6.6.3. После текущего ремонта изделие медицинской техники в предусмотренных эксплуатационной документацией случаях подвергается послеремонтным испытаниям в объеме, необходимом для подтверждения соответствия эксплуатационных и технических характеристик отремонтированного изделия значениям, приведенным в эксплуатационной документации.

6.6.4. Исполнителем текущего ремонта предоставляются гарантии на отремонтированные узлы изделия на последующий срок эксплуатации при соблюдении пользователем требований эксплуатационной документации.

6.6.5. Изделие медицинской техники, относящееся к средствам измерений медицинского назначения, в случаях, когда проведение текущего ремонта могло оказать влияние на метрологические характеристики изделия, подвергается послеремонтной поверке.

7. Снятие медицинской техники

с технического обслуживания

7.1. Изделие медицинской техники может быть снято с технического обслуживания и исключено из договора на техническое обслуживание в следующих случаях:

- по решению медицинского учреждения;

- по согласованию между службой технического обслуживания медицинской техники и медицинским учреждением при достижении изделием медицинской техники предельного состояния, подтвержденного актом контроля технического состояния и ведомостью дефектов.

7.2. Служба технического обслуживания медицинской техники вправе отказаться от технического обслуживания изделия медицинской техники, эксплуатация которого осуществляется с нарушением требований эксплуатационной документации, норм и правил техники безопасности.

Приложение 1

ЖУРНАЛ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

Журналы технического обслуживания медицинской техники рекомендуется вести в каждом отделении и отдельном лечебно-диагностическом кабинете медицинского учреждения, в которых эксплуатируется медицинская техника. Журналы технического обслуживания следует вести отдельно по различным договорам на техническое обслуживание. По решению руководителя медицинского учреждения допускается ведение единого журнала технического обслуживания для всех отделений и кабинетов медицинского учреждения по каждому конкретному договору на техническое обслуживание.

Журнал технического обслуживания медицинской техники должен содержать следующие разделы:

1) перечень медицинской техники, включенной в договор о техническом обслуживании между медицинским учреждением и службой технического обслуживания медицинской техники;

2) сведения о проведении инструктажа медперсонала по правилам эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП) и правилам техники безопасности (ПТБ);

3) сведения о выполнении работ по техническому обслуживанию медицинской техники;

4) перечень типовых регламентных работ по техническому обслуживанию медицинской техники.

Журналы технического обслуживания заполняются специалистами, осуществляющими техническое обслуживание медицинской техники, указанной в 1-м разделе журнала, и сотрудниками медицинского учреждения, ответственными за техническое состояние медицинской техники.

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ЖУРНАЛА

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ │

│ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ │

│ │

│ ______________________________________________________________ │

│ (наименование медицинского учреждения) │

│ ______________________________________________________________ │

│ (наименование отделения или кабинета) │

│ ______________________________________________________________ │

│ (наименование службы технического обслуживания) │

│ ______________________________________________________________ │

│ (адрес и телефон службы технического обслуживания) │

│ │

│ Договор на техническое обслуживание │

│ медицинской техники N _____________ от __ _____ 20__ г. │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ФОРМЫ РАЗДЕЛОВ ЖУРНАЛА

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

Раздел 1. Перечень медицинской техники, включенной в договор о техническом обслуживании

| N п/п | Наименова- ние, тип, марка из- делия | Заводской N, год выпуска | N государст- венной реги- страции Мин- здравом России | Год устано- вки в меди- цинском уч- реждении | Плановая пе- риодичность технического обслуживания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел 2. Сведения о проведении инструктажа медицинского персонала по правилам эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП) и правилам техники безопасности (ПТБ)

| Дата | Тема инструктажа | Инструктируемый |  |  | Инструктирующий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фамилия, и.о. | долж- ность | подпись | фамилия, и.о. | долж- ность | под- пись |

Раздел 3. Сведения о выполнении работ по техническому обслуживанию медицинской техники

| Дата | Наиме- нова- ние, тип, марка, зав. N изделия | Вид техни- ческо- го об- служи- вания | Пере- чень выпол- ненных работ | Запас- ные части, мате- риалы | Реше- ние о даль- нейшей экс- плуа- тации | Работы выполнил |  | Работы принял |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | долж- ность, Ф.И.О. | под- пись | долж- ность, Ф.И.О. | под- пись |

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ

ТИПОВЫХ РЕГЛАМЕНТНЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ

ОБСЛУЖИВАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

┌───────────────────────────────────────────┬────────────────────┐

│ Контроль технического состояния │ Периодическое │

├───────────────────────────────┬─────┬─────┤ техническое │

│ перечень работ │перед│пери-│ обслуживание │

│ │ис- │оди- │ │

│ │поль-│че- │ │

│ │зова-│ский │ │

│ │нием │ │ │

├───────────────────────────────┼─────┼─────┼────────────────────┤

│1. Внешний осмотр рабочего │ │ │1. Очистка от пыли, │

│места и изделия: │ │ │грязи и т.п. изделия│

│- проверка наличия экранов, │ + │ + │в целом или его │

│ограждений, защитных │ │ │составных частей. │

│устройств, средств │ │ │2. Чистка, смазка и,│

│предупредительной сигнализации │ │ │при необходимости, │

│ │ │ │переборка механизмов│

│2. Проверка соответствия │ │ │и узлов. │

│изделия требованиям │ │ │3. Затяжка │

│электробезопасности и │ │ │ослабленных │

│надежности: │ │ │крепежных элементов.│

│- проверка состояния узлов │ + │ + │4. Заправка │

│заземления, целостности │ │ │расходными │

│сетевых шнуров, кабелей, │ │ │материалами, │

│соединительных проводников, │ │ │специальными │

│приборных вилок, других │ │ │жидкостями и др. │

│коммутирующих устройств, │ │ │5. Замена │

│питающих магистралей │ │ │отработавших ресурс │

│- проверка органов управления │ - │ + │составных частей │

│и контроля на целостность, │ │ │(щетки электромашин,│

│четкость фиксации, отсутствие │ │ │фильтры и т.п.). │

│люфтов, срабатывание защитных │ │ │6. Работы, │

│устройств и защитных │ │ │специфические для │

│блокировок │ │ │данного изделия, │

│- контроль состояния устройств │ + │ + │установленные │

│индикации и сигнализации │ │ │эксплуатационной │

│- контроль состояния деталей, │ - │ + │документацией. │

│узлов, механизмов, в т.ч. │ │ │7. Настройка и │

│подверженных повышенному │ │ │регулировка изделия │

│износу │ │ │ │

│- контроль соблюдения графиков │ - │ + │ │

│поверки средств измерений │ │ │ │

│медицинского назначения │ │ │ │

│ │ │ │ │

│3. Проверка наличия расходных │ + │ + │ │

│материалов и заправка ими │ │ │ │

│изделия │ │ │ │

│ │ │ │ │

│4. Проверка готовности изделия │ │ │ │

│к использованию: │ │ │ │

│- проверка исходных положений │ + │ + │ │

│органов управления │ │ │ │

│ │ │ │ │

│5. Включение и проверка │ │ │ │

│работоспособности изделия: │ │ │ │

│- проверка функционирования │ - │ + │ │

│основных и вспомогательных │ │ │ │

│узлов, измерительных и │ │ │ │

│регистрирующих устройств, │ │ │ │

│органов управления, индикации │ │ │ │

│и сигнализации, защитных │ │ │ │

│блокировок │ │ │ │

│- инструментальный контроль │ - │ + │ │

│основных технических │ │ │ │

│характеристик │ │ │ │

│- контроль выполнения │ - │ + │ │

│операций, специфических для │ │ │ │

│конкретного типа изделий │ │ │ │

└───────────────────────────────┴─────┴─────┴────────────────────┘