Автоклав

Аквадистиллятор

Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений

Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)

Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)

Скейлер стоматологический для снятия зубных отложений

Артикулятор (стоматологический) с лицевой дугой

Аспиратор (отсасыватель) хирургический

Биксы (коробки стерилизационные)

Быстротвердеющие пластмассы в ассортименте

Гипсоотстойник

Горелка спиртовая

Диатермокоагулятор стоматологический

Долота и остеотомы медицинские в ассортименте

Нить ретракционная Ретракционные кольца

Матрицы стоматологические Матричные клинья

Зажим кровоостанавливающий в ассортименте

Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез

Боры, диски, фрезы для наконечников

Полиры

Финиры

Головки фасонные

Корневые инструменты

Бахилы одноразовые

Слюноотсосы одноразовые

Пылесосы одноразовые

Маски одноразовые

Перевязочный материал

Перчатки смотровые

Перчатки хирургические

Бумажные нагрудные салфетки для пациентов

Полотенца бумажные

Салфетки бумажные

Стаканы пластиковые одноразовые

Спиртовые салфетки

Инъектор для карпульной анестезии

Камера для хранения стерильных инструментов

Комплект приспособлений для профилактики аномалий прикуса

Компрессор стоматологический (безмасляный)

Контейнеры для хранения изготовленных аппаратов, силиконовых ложек с позиционированными лингвальными брекетами

Коронкосниматель стоматологический

Корцанг прямой

Крючки хирургические, зубчатые разных размеров

Кюрета хирургическая разных размеров

Облучатель-рециркулятор воздуха

Лампа стоматологическая для фотополимеризации

Ложки стоматологические оттискные

Ложки хирургические (костные), разных размеров

Лупа бинокулярная для врача

Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария)

Установка стоматологическая, включающая блок врача-стоматолога (бормашина), микромотор стоматологический, кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник стоматологический, модуль ассистента с системой слюноотсоса и пылеотсоса, стул врача-стоматолога, стул ассистента-стоматолога

Микрометр (зуботехнический)

Аптечка первой помощи

Набор материалов стоматологических для шлифования и полировки пломб: Паста полировочная Круги полировальные Полоски шлифовальные и полировальные

Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя, - гладилка-штопфер, - шпатель зубоврачебный

Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений: - экскаваторы - крючки для снятия зубного камня

Набор инструментов для трахеотомии

Набор инструментов, игл и шовного материала

Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД")

Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации

Набор щипцов ортодонтических и зажимов

Наборы восков зуботехнических в ассортименте

Наборы зондов Боумена для зондирования (бужирования) протоков слюнных желез

Наборы инструментов для работы с металлическими коронками и кольцами

Наконечник стоматологический турбинный

Наконечник стоматологический угловой

Наконечник стоматологический прямой

Нож стоматологический для гипса

Ножницы в ассортименте

Ножницы зуботехнические коронковые

Нож-шпатель зуботехнический

Окклюдатор

Оборудование и приспособления для работы с гипсом и оттискными материалами (ложки оттискные, чашки резиновые, шпатели)

Стекла для замешивания материалов

Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп

Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)

Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента

Палитра для красок стоматологическая

Пинцеты анатомические разных размеров

Установка для предстерилизационной очистки и смазки стоматологических наконечников

Контейнер для утилизации игл

Материал стоматологический лечебный

Материал стоматологический пломбировочный

Материал прокладочный светоотверждаемый

Адгезивный материал

Дентингерметизирующий ликвид

Материал для временного пломбирования

Материал для постоянной фиксации протезов

Материал стоматологический антисептический

Материал для лечения гиперчувствительности

Материал для фторпрофилактики

Распаторы стоматологические

Ретракторы (десневые) стоматологические

Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте

Емкости-контейнеры для дезинфекции и стерилизации

Стерилизатор стоматологический гласперленовый

Стерилизатор суховоздушный

Стол гипсовочный

Стол письменный для врача

Столик стоматологический

Шкаф медицинский для хранения расходных материалов

Шкаф медицинский для медикаментов

Шкаф для медицинской одежды и белья

Шпатель стоматологический для замешивания оттискных масс

Шпатель стоматологический моделировочный для воска

Шпатель стоматологический для замешивания гипса

Штатив для вливаний

Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте

Щипцы стоматологические крампонные

Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента

Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте

Негатоскоп

Фартук рентгенозащитный